Le laisser sous format word

Rapport Annuel Sur

La Qualité de l’Eau Potable

Année 2022

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DES EAUX POTABLES

*****

S.I.A.E.P.

*******

MONTEREAU

LE MOULINET

SUR SOLIN

Commune de Montereau (45260)

Commune de Le Moulinet sur Solin (45290)

Commune de Lorris (45260) - (Lotissement du Gué l’évêque)

SOMMAIRE

Indicateurs techniques

| 1.1. Description générale du Service | 3-4 |
| --- | --- |
| 1.2. La structure de gestion du service de distribution d’eau potable | 4-5 |
| 1.3. Les ressources en eau | 6 |
| 1.4. Les ouvrages de stockage et de traitement | 7 |
| 1.5. La distribution | 7-8 |
| 1.6. La qualité de l’eau | 9 |
| 1.7. Faits marquants de l’année | 10 |
| Bilan de la Campagne de Mesures | 10 |

Indicateurs financiers

| 2.1. Le prix de l’eau et sa décomposition | 11-12 |
| --- | --- |
| 2.2. Le budget | 12 |

Indicateurs techniques

1.1.	Description générale du Service

- La Commune de MONTEREAU où sont implantés le château d’eau et le forage se situe à environ 20 kilomètres de MONTARGIS et 20 kilomètres de GIEN, à l’Est du département du Loiret (45) dans le canton de LORRIS.

Elle est limitrophe avec les Communes de :

- LE MOULINET SUR SOLIN au Sud

- LORRIS à l’Ouest

- OUZOUER SUR LOIRE au Sud-Ouest

- DAMPIERRE EN BURLY au Sud-Ouest

- LA COUR MARIGNY au Nord

- OUSSOY-EN-GATINAIS au Nord-Est

- VARENNES – CHANGY à l’Est

Sa superficie est de 5012 ha pour une population de 627 habitants, soit une densité de 12,50 hab/Km².

Le paysage est peu marqué. L’altitude la plus faible est de 106 m tandis que l’altitude maximale est de 175 m soit une altitude moyenne de 141 m.

- La Commune du MOULINET SUR SOLIN se situe au nord-est de la commune de Gien  à environ 17 km dans le canton de GIEN.

Elle est limitrophe avec les Communes de :

- LANGESSE à l’Est

- MONTEREAU à l’Ouest

- VARENNES- CHANGY au Nord

- DAMPIERRE EN BURLY au Sud

Sa superficie est de 1937 ha pour une population de 115 habitants, soit une densité de 5.93 hab/km².

L’altitude minimale est de 123 m, l’altitude maximale de 177 m soit une altitude moyenne de 150 mètres.

- La Commune de LORRIS

(exclusivement Lotissement du

Gué l’évêque)

1.2.	La structure de gestion du service de distribution

Le service est géré par un Syndicat Intercommunal des Eaux composé de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants de chaque Commune. Le Président est Hervé PLESSIS, Adjoint au Maire de la Commune de Montereau, la Vice – Présidente, Christiane LAFAYE est le Maire de la Commune du Moulinet sur Solin.

Un budget primitif, incluant la gestion de la distribution d’eau potable  (section d’exploitation et d’investissement) est présenté tous les ans par le Président du S.I.A.E.P. au vote de l’assemblée délibérante (Comité Syndical) avant le 31 mars.

Le Compte Administratif de l’année N-1 est voté l’année N par la même assemblée délibérante.

Le type de comptabilité tenu est la M49.

1.3.	Les ressources en eau

La Commune de Montereau dispose d’un captage d’alimentation en eau potable situé au point le plus haut de la Commune, au pied du château d’eau sur la RD 44 allant de Montereau à Gien au lieu – dit  » le Buisson Bruneau » à 1,3 km du centre bourg de Montereau, au Sud-Est de la Commune.

| Type de ressource |
| --- |
| Souterraine | Forage 1 | Forage 2 |
|  | Arrêté en oct 2000 |  |
| Mise en service |  | 10 octobre 2000 |

L’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des périmètres de protection du forage date du 24 juillet 2002. Il est établi autour du forage, 1 périmètre de protection immédiat, 1 périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection éloignée. (Voir plan ci – joint

1.4.	Les ouvrages de stockage et de traitement

- Ouvrage de stockage

Le château d’eau, d’un volume de 350 m3 sur une tour de 30 mètres en forme d’entonnoir, a été construit en 1967 au lieudit « Le Buisson Bruneau » Commune de Montereau.

- Station de traitement

Station de chlorométrie gazeuse, en fonctionnement depuis janvier 2002. Elle est située à la station de pompage.

1.5.	La distribution

(	Nombre d’abonnés

Le Syndicat dessert 693 abonnés au réseau d’eau en totalité soit :

Commune de Montereau : 464 abonnés.

Commune du Moulinet sur Solin : 88 abonnés.

Commune de Lorris (en partie) : 141 abonnés.

Evolution du nombre d’abonnés de 2020 à 2022

| 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| 686 | 704 | 693 |

(	Volume facturé

Le volume d’eau facturé en 2022 (toutes les communes) est de 61 039 m3 toute catégorie confondue.

- Caractéristiques du réseau et ses performances

- Longueur en kilomètres de canalisation : 93 km environ

- 73 km MONTEREAU.

- 15 km LE MOULINET SUR SOLIN

- 5 km LORRIS

- La date de création du réseau est de 1967 et 1968.

- Rendement du réseau

  - Vente eau : 61 039 m3

Montereau			40 070 m3

Le Moulinet sur Solin 	10 137 m3

Lorris				10 832 m3

  - Eau pompée : 			80 728 m3

  - Différence :                                 19 689 m3  (fuites - Purges)

Le rendement est estimé à 75.61 %.

(	Moyens humains mis en œuvre pour l’exécution du service

Des conventions entre la Commune de Montereau et le SIAEP ont été signé pour la mise à disposition du personnel administratif et technique d’effectuer les tâches administratives et techniques du Service Des Eaux.

1.6.	La qualité de l’eau

Le dernier contrôle de l’ARS date du 22 novembre 2022 :  Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

- Qualité bactériologique : conforme aux limites de qualité concernant les paramètres microbiologiques, aussi bien aux points de distribution qu’au robinet du consommateur.

- Propriétés organoleptiques : aucune anomalie en terme d’aspect, de couleur, de saveur ni d’odeur.

- Paramètres physico-chimiques : le pH est stable. Les teneurs en fer, cuivre et nickel sont très largement inférieures aux limites de qualité.

- Nitrates et Nitrites : les teneurs en nitrate et en nitritres sont largement inférieures à la limite de qualité. Elles sont sous la limite de la norme en vigueur

- Pesticides : les teneurs en pesticides ne sont presque pas quantifiables.

- Chlorures de vinyle monomère : Il n’a pas été detecté de CVM dans l’eau des canalisations du SIAEP dans les 5 dernières années.

Conclusion : l’eau distribuée en 2022 est de qualité conforme au Code de la Santé Publique.

1.7.	Faits marquants de l’année 2022

Les relevés de compteurs ont été effectués sur la période de Septembre.

Des débitmètres ont été installés au pied du château d’eau.

Un accident de voiture avait endommagé la clôture du château d’eau en 2021, la clôture ne sera réparée qu’après la pose des débitmètres.

Des fuites ont nécessité l’intervention d’entreprises, route de Lorris, route de La Cour Marigny, route de Gien, au Moulinet et aux berts.

Il a fallu réaliser une extension du réseau, chemin du Rotoy, pour raccorder la classe modulaire.

Des compteurs ont été déplacés en bord de route.

Pose des Débitmètres et changement des vannes au pied du Château d’eau

Avant                                                              Après

2 - Bilan de la campagne de mesures

L’étude patrimoniale des réseaux d’eau potable, lancée via la Communauté des Communes Canaux et Forêts en Gâtinais en 2021, s’est poursuivie, en Octobre 2022 avec recueil des données et une campagne de mesures et de recherche de fuites.

- Le forage présente un fonctionnement satisfaisant. Le réservoir se remplit 1 à 2 fois par jour. Sa capacité de 350 m3 est suffisante pour l’alimentation en eau potable et pour la réserve incendie.

- Les pics de consommation se situent le matin entre 7h et 13h et le soir entre 18h et 21h.

- Un secteur présente des fuites du côté du Moulinet sur solin sur une distance de 7 kms, sur un total de 93 kms de canalisation.

- Il conviendra de localiser précisément les fuites dans ce secteur.

Les phases 3 et 4 vont permettre d’élaborer un programme d’actions à mettre en œuvre.

3 - Indicateurs financiers

3.1.	Le prix de l’eau et sa décomposition

- La partie fixe

Elle se compose uniquement du prix de location du compteur  : 65 €uros annuel

- La part consommation

Le prix est de 0,91 € le m3 complètement perçu par le S.I.A.E.P. Ce montant sert à couvrir les frais de fonctionnement et d’investissement du service.

- Les taxes et redevances perçues par d’autres organismes

La redevance pollution de 0,38 € par m3.

Elle est reversée directement à l’Agence de l’Eau Seine Normandie. (voir la note d’information de l’AESN en fin de dossier).

Le Service des Eaux n’est pas assujetti à La Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Facture (pour une consommation de 100 m3/an compteur diamètre 20)

| Nature du poste | Au 31/08/2020 pour 100 m3 | Au 31/12/2021 pour 100 m3 | Au 31/12/2022 Pour 100 m 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Location du compteur Consommation en m3 Redevance pollution | 62,00 80,00 38.00 | 65.00 85.00 38.00 | 65,00 91,00 38,00 |
| T.V.A. | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Total pour 100 m3 TTC | 180,00 € | 188.00 € | 194,00 € |

Prix moyen de l’eau potable 2022 : 1,94 €

3.2 Le budget

En-cours de la dette :  Plus d’emprunt en cours

Tableau de synthèses des recettes et dépenses du S.I.A.E.P. (2022)

| Recettes d’exploitation | Montant |
| --- | --- |
| Vente de l’eau | 51 730.43 € |
| Location compteurs | 42 178.50 € |
| Redevance pollution | 23 081.46 € |
| Total | 116 990.39 € |
| Dépenses d’exploitation | Montant |
| Electricité, chauffage,Téléphone | 5 874.80 € |
| Petit équipement, compteurs, fourn. Bureau, timbres, frais postaux, tél | 18 145.39 € |
| Carburant | 680.44 € |
| Sous traitance – Locations - Informatique | 4 998.96 € |
| Primes d’assurances | 2 552.14 € |
| Entretien, réparation réseaux | 14 984.59 € |
| Entretien véhicules | 866.67 € |
| Analyse d’eau | 1 029.47 € |
| Redevance pollution | 25 938.00 € |
| Redevance prélèvement eau | 7 458.00 € |
| Charges de personnel | 21 202.87 € |
| Créances éteintes | 395.20 € |
| Total | 104 122.93 € |